Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Версия:  (25.04.19)

Казань, 2019

Оглавление

Общие указания	3

Описание системы	3

Функции системы	3

Регламент и режимы работы системы по реализации функций	4

Перечень эксплуатационных документов	4

Меры безопасности	4

Порядок работы	5

Состав и квалификация персонала, допускаемого к эксплуатации	5

Требования к численности персонала (пользователей) Системы	5

Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков	6

Порядок установки ПО	7

Описание работ и последовательность их выполнения	8

Описание и последовательность выполнения работ по восстановлению Системы при возникновении аварийных ситуаций (ошибок, сбоев, отказов)	9

Проверка правильности функционирования системы	10

Перечень сокращений, используемых в документе	10

Общие указания

Описание системы

Полное наименование системы: Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система» по ТУ 58.29.32-001-17514186-2019.

Краткое наименование: Система, ЦАМИ.

Инфраструктура серверных компонентов Системы (информационные ресурсы) реализует все функциональные возможности Подсистем и обеспечивает их предоставление в виде информационно-коммуникационных технологических (ИКТ) услуг на АРМ пользователей и персонала Системы.

Клиентская часть ЦАМИ функционирует как веб-приложение, обеспечивающее использование функциональных возможностей ЦАМИ посредством интернет браузера. Поддерживаемые веб-браузеры для работы с ЦАМИ – MS Internet Explorer 9.0 и выше, Mozilla Firefox 4.0 и выше, Google Chrome последней версии. Для работы инструмента просмотров изображений Weasis должна быть установлена и настроена Java платформа версии не ниже 1.6.0.17.

Функции системы

ЦАМИ предназначена для обеспечения:

- автоматизированной передачи, хранения, оперативного обмена и дальнейшего использования результатов диагностических исследований;

- хранения изображений в интегрированном хранилище в нейтральном формате, соответствующем принятым отраслевым стандартам, с возможностью доступа из любого приложения, поддерживающего данные стандарты;

- оперативного обмена диагностическими изображениями между всеми участниками лечебно-диагностического процесса;

- возможности работы с результатами диагностических исследований с применением инструментов экспертного класса;

- контроля качества инструментальной диагностики на всех этапах лечебно-диагностического процесса;

- поддержки оперативного и планового консультирования диагностически сложных случаев с использованием технологий телемедицины;

- преемственности в лечебно-диагностической цепи, формирования стандартов диагностики, перехода на ресурсосберегающие малопленочные и беспленочные технологии работы;

- автоматизации отделений лучевой диагностики в масштабах региона: направления, расписания, конструкторы протоколов, отчеты;

- проведения удаленных консультаций на основе диагностических изображений: создание, логистика, контроль исполнения заявок, консультации в режиме cito!, по диагностически сложным и жизнеугрожающим состояниям, решение вопроса нехватки специалистов.

Регламент и режимы работы системы по реализации функций

Нормальный режим работы – все компоненты Системы работают корректно в защищенном режиме в соответствии с правилами проверки функционирования. В нормальном режиме работы Система работает круглосуточно

Режим пуска/останова – специальный режим работы, инициируемый ответственными за обслуживание системы. Характеризуется вероятностью нарушения корректной работы отдельных компонентов системы и соответствующими подготовительными мерами.

Аварийное отключение – режим внезапного выхода из строя программной или аппаратной составляющей ЦАМИ.

Регламент работы серверной части Системы и рабочего места пользователя в нормальном режиме работы — круглосуточно 7 дней в неделю.

Перечень эксплуатационных документов

В состав документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации Системы, в соответствии с ТЗ входят:

- Общее описание системы;

- Руководство пользователя ЦАМИ;

- Руководство пользователя Телерадиология;

- Руководство пользователя ЦАМИ Мониторинг оборудования

- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- Краткое руководство на медицинское изделие.

Меры безопасности

Все работы по обслуживанию и эксплуатации ЦАМИ должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности.

Порядок работы

Состав и квалификация персонала, допускаемого к эксплуатации

Эксплуатация Системы должна осуществляться техническим персоналом, который обеспечивает выполнение:

- Действий по администрированию Системы, обновление НСИ и настройку параметров, обеспечивающих интеграцию с внешними ИС;

- Регламентных работ, направленных на обслуживание СУБД Системы (оптимизация хранения, индексирование и т. д.);

- Работы по восстановлению работоспособности Системы после аварий и сбоев.

Технический персонал, осуществляющий эксплуатацию системы, должен обладать знаниями на уровне системного администратора следующих систем и ПО:

- ОС семейства  Linux (Centos, OpenSuse);

- PostgreSQL;

- Docker;

- Nginx, Apache.

Требования к численности персонала (пользователей) Системы

Численность пользователей определена на этапе проектирования прикладной части Системы из расчета обеспечения функционирования Системы в штатном режиме.

Достигаемые показатели Системы приведены в таблице ниже.

| Показатель назначения | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество одновременно работающих пользователей | человек | 100 |
| Среднее время реакции Системы на действия пользователя, не более | секунд | 2 |
| Максимальное время реакции Системы на действия пользователя, не более | секунд | 10 |
| Время формирования отчета, страниц в секунду, не менее | страниц в секунду | 2 |
| Количество сохраняемых медицинских исследований в день, не менее | шт. | 1 500 |
| Срок хранения документа в Системе, не менее | лет | 5 |

При превышении показателя количества одновременно работающих пользователей допускается пропорциональное изменение значений показателей назначения, за исключением «Срок хранения документа в Системе».

При уменьшении вычислительных мощностей конфигурации серверного оборудования допускается пропорциональное изменение значений показателей назначения.

Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

В составе пользователей Системы выделены следующие функциональные роли:

- Специалисты медицинских учреждений;

- Администратор системы;

- Администратор информационной безопасности;

- Администратор МО.

Специалисты медицинских учреждений должны обладать навыками работы с интернет-браузерами MS Internet Explorer 7.0 и выше, Mozilla Firefox 4.0 и выше, Google Chrome.

Администратор Системы обеспечивает функционирование в штатном режиме аппаратных и программных средств Системы. В его функциональные обязанности входит:

- Администрирование программных средств Системы, восстановление ее функционирования при возникновении нештатных ситуаций

- Обеспечение качества служб и сервисов Системы;

- Резервное копирование и восстановление данных;

- Поддержание работоспособности БД.

Для поддержки функционирования Системы Администратор Системы должен обладать знаниями в области информационных и сетевых платформ, на которых будет реализована Система.

В функции Администратора информационной безопасности входит:

- Назначение пользователей в созданные системным администратором группы.

- Контроль действий пользователей, системного администратора и локальных администраторов МО.

Для поддержки функционирования Системы Администратор информационной безопасности должен обладать знаниями в области платформенного ПО, на котором реализована Система.

Администратор МО обеспечивает настройку системных параметров, ведение справочников уровня МО, в случае их наличия, а также управление правами пользователей Системы на уровне МО.

Порядок установки ПО

Для функционирования Системы необходимо придерживаться следующего порядка установки ПО:

- Установить ОС на 3 машины (cami_app, cami_pacs, cami_db).

- Установить dcm4chee на сервер cami_pacs. dcm4chee находится в свободном доступе на сайте https://www.dcm4che.org/

- Установить PostgreSQL версии 9.6 на сервер cami_db, открыть на нём доступ серверам cami_app и cami_pacs и создать следующие таблицы:

  - create database cami;

  - create database tele;

  - create database oauth;

  - create database pacsdb.

- Установить docker-ce версии не менее 18 и docker-compose на сервер cami_app. Запросить конфигурационные файлы для docker у Исполнителя.

- Указать будущее имя Системы в файле env.overaide:

CLUSTER_HOSTNAME=cami.test.ru
HTTP_SCHEMA=https

- Указать необходимый тег:

#TAGS
TELE_TAG=33.0.1
TELE_BATCH_TAG=33.0.1
CAMI_TAG=33.0.0
CAMI3_TAG=33.0.0
OAUTH_TAG=33.0.1
NGINX_TAG=33.0.0
INVENTORY_API_TAG=33.0.1
INVENTORY_WEB_TAG=33.0.1
BIRT_TAG=4
BIRT_CONTAINER_TAG=38.0.0
REDIS_TAG=3
ELASTIC_TAG=5.4
MONITORING_API_TAG=33.0.1
MONITORING_API_TAG=40.0.0
APACHE_ZK_TAG=33.0.0
APACHE_KAFKA_TAG=33.0.0

- Указать сервер PostgreSQL:

POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_HOST=IP db
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_PASSWORD=postgres

- Указать данные БД pacs и данные самого pacs:

PACS_DB_HOST=IP db
PACS_DB_PORT=5432
PACS_DB_NAME=pacsdb
PACS_DB_USER=postgres
PACS_DB_PASSWORD=postgres
PACS_HOST=IP pacs
PACS_AET=00STORAGE

- Указать коннекты к вьюверам:

EXTERNAL_BIRT_ENDPOINT=http://IP app$request_uri
EXTERNAL_WEASIS_PACS_CONNECTOR_ENDPOINT=http://IP pacs:8081/weasis-pacs-connector
EXTERNAL_OVIYAM_ENDPOINT=http://IP pacs:8084/oviyam
EXTERNAL_WEASIS_ENDPOINT=http://IP pacs:8081/weasis
EXTERNAL_WADO_ENDPOINT=http://IP pacs:8081/wado
WEASIS_VIEWER_URL=https://cami.test.ru/weasis-pacs-connector/viewer.jnlp?studyUID=
OVIYAM_VIEWER_URL=https://cami.test.ru/oviyam/oviyam?studyUID=

- Сохранить изменения и запустить с консоли файл up.sh

Описание работ и последовательность их выполнения

Поддержание функционирования Системы требует поведения следующих видов работ:

- Ежедневная профилактика серверной части Системы;

- Работы по обслуживанию базы данных;

- Профилактические работы по поддержанию работоспособности рабочего места пользователя.

Ежедневная профилактика серверной части включает в себя следующие работы:

| № | Описание работ | Действия при наличии нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка нормальной работы вентиляторов охлаждения серверов | При нарушении работы вентиляторов заменить вентилятор. |
| 2 | Мониторинг журналов системных событий | При наличии ошибок в системном журнале по коду ошибки выяснить причину и выполнить работы по ее устранению. |
| 3 | Проверка корректности обновления антивирусного ПО | При наличии ошибок обновления антивирусного ПО выяснить причину и выполнить работы по их устранению. |
| 4 | Проверка наличия свободного дискового пространства | При недостатке места на диске рекомендуется удалить ненужные для дальнейшей работы файлы. Если это не решит проблему с местом на диске, необходимо провести работы по наращиванию дискового пространства хранилища данных. |

Последовательность выполнения работ при ежедневной профилактике не важна. Данные работы позволяют своевременно выявлять предаварийные ситуации и минимизировать простой системы и соответствуют нормальному режиму функционирования.

В целях модернизации или развития системы выполняются:

- Работы по обновлению/ремонту аппаратной части комплекса;

- Работы по обновлению программного обеспечения.

Описание и последовательность выполнения работ по восстановлению Системы при возникновении аварийных ситуаций (ошибок, сбоев, отказов)

Возможные проблемы и варианты их решения указаны в таблице ниже:

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| ПО аппарата заменили, обновили Производители | Внести настройки аппарата заново из акта подключения |
| ПО аппарата заменили, обновили Сторонние сопровождающие организации | Внести настройки аппарата заново из акта подключения |
| ЛПУ изменило сетевую адресацию (шлюз не может связаться с ЦАМИ) | Восстановить настройки |
| ЛПУ изменило схему коммутации (нет связи между аппаратами и шлюзом) | Восстановить настройки |
| Шлюз. Программный выход из строя | Восстановить настройки или, при необходимости, заменить шлюз |
| Шлюз. Аппаратный выход из строя | Шлюзы поставлялись ЛПУ — ЛПУ готовит замену. Настройки переустановить |
| Коммутатор, межсетевой экран вышел из строя | Сбились настройки сетевого оборудования, установленного для защиты и коммутации аппарата — восстановить на основании данных из акта. Сгорел — заменить |
| Аппарат вышел из строя | Представители ЛПУ оповещают производителя и выясняют причину выход из строя (очереди, сбой шлюза и т. д.) |

Проверка правильности функционирования системы

Персонал, допущенный к работе Системы, перед выполнением каких-либо определённых действий должен проверить правильность функционирования Системы. Последовательность действий по проверке и получаемый по их итогу результат описан в таблице ниже.

| № | Описание действий | Успешный результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запустить модуль ЦАМИ | На экране отображается диалоговое окно входа в Систему |
| 2 | На форме входа в Систему ввести имя (логин) и пароль администратора Системы | Авторизация успешна – на экране отображена главная форма Системы |
| 3 | Произвести проверку запуска всех задач (модулей) основного меню Системы | Все задачи (модули) Системы запускаются и доступны для работы |

Полная методика проверок работоспособности компонентов Системы и Системы в целом представлена в документе Программе и методике испытаний, поставляемом в пакете эксплуатационных документов по Системе.

Перечень сокращений, используемых в документе

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ИКТ | Информационно-коммуникационные технологии |
| ЛПУ | Лечебно-профилактическое учреждение |
| МО | Медицинская организация |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЦАМИ | Центральный архив медицинских изображений |